- 承诺函原件

承诺函

资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心：

（响应供应商名称）作为参加本次采购调研活动（项目：                                      ）的响应人，现郑重承诺：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）本项目提出的特殊条件。

二、完全接受本项目采购调研文件规定，如对采购调研文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购调研文件有异议的同时又参加采购调研活动以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购调研活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次采购调研活动，不存在和其他响应人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予采购人带来优惠的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

日期：XXXX年XX月XX日

附件一:

报   名   函

资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心：

经研究，我方决定参加贵院                               项目的采购调研及报价。为此，我方郑重声明以下内容，并负法律责任。

1、我方提交的所有报名资料真实合法有效。

2、如果我方的报名文件被接受或我公司为成交公司，我方将履行报名文件中规定的每一项要求，并按我方的承诺按期、保质、保量提供货物。

3、我方理解，最低报价不是比选的唯一条件，你们有选择质优价廉产品的权利。

4、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我方同意遵守贵院有关采购调研的各项规定。

报名人代表姓名、职务：

报名人单位全称（公章）

报名人代表签字：

地    址：

电    话：

邮    箱：

年   月   日

附件二：

法定代表人授权委托书

资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心：

（报名公司名称）法定代表人                 授权我公司                      （职务或职称）                    （姓名）为我单位本次报名授权代理人，全权处理此次（医院名称）                 项目需求调查活动的一切事宜。

特此授权。

（附法人及授权代理人身份证复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人签字：

授权代理人签字：

年    月    日

附件三：

资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心直购电服务采购调研情况

报名公司名称：                                          	                                日期：	        年         月      日

| 一、报价单： 货物注册名称(配置清单填附件1） | 单价 | 浮动电价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火电价格 | 火电市场价 |  |  |
| 水电价格 | 元/千瓦时 |  |  |

二、服务项目方案：

增值服务清单

| 序号 | 增值服务项目 | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

| 维保清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 特征描述 | 数量 | 单位 | 检修配件费用 | 更换费用 | 备注 |
| 1 | 送配电装置系统 10kV交流供电断路器系统 | 年检调试 | 8 | 系统 |  |  |  |
| 2 | 10KV送配电装置系统 | 年检调试 | 6 | 系统 |  |  |  |
| 3 | 避雷器 | 年检调试 | 8 | 组 |  |  |  |
| 4 | 柱上真空断路器 | 年检调试 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 干式变压器1600KVA | 年检调试 | 2 | 台 |  |  |  |
| 6 | 干式变压器500KVA | 年检调试 | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 直流电源及信号屏 | 年检调试 | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 低压配电柜 | 年检调试 | 25 | 台 |  |  |  |
| 9 | 发电机组低压配电柜 | 年检调试 | 4 | 台 |  |  |  |
| 10 | 接地系统 | 接地系统测试 | 4 | 系统 |  |  |  |
| 11 | 10KV电缆 | YJV22-8.7/15KV-3*300mm | 1 | 根 |  |  | 年检调试 |
| 12 |  | YJV22-8.7/15KV-3*70mm | 1 | 根 |  |  | 年检调试 |
| 13 |  | YJV22-8.7/15KV-3*120mm | 2 | 根 |  |  | 年检调试 |
| 14 | 运维巡视 | 每月一次检查巡视 | 12 | 次 |  |  |  |
| 15 | 安全工器具 | 年检 | 套 | 套 |  |  |  |
| 注：1、设备检测调试后，出具行业认可的检测报告：（检测报告包括变压器、高压柜、低压柜、低压电容、高压避雷器、电缆、安全工器具、接地网测试等） 2、设备检测后可能出现部分元器件损坏，不能正常使用情况发生，检测不合格元器件需要更换时不另计价； 3、每年进行一次配电设备的年检测试，出具行业认可的检测报告； |  |  |  |  |  |  |  |

附件四：

相关产业发展情况及市场供给情况

- 相关产业发展情况（备注：详细描述该行业的发展及贵公司在该行业的一个发展情况；从事该行业的公司在川内及全国覆盖面是否广泛，基本是怎样的一个情况等等。）

- 二、市场供给情况（详细描述公司所投品牌产品在目前能够提供给国内市场的产品总量及供给是否充足等等）：

附件五:

同类采购项目历史成交信息情况

- 备注：请根据实际要求填写，如公司所投品牌同类产品近三年的历史成交信息（至少包含项目名称、品牌型号、成交金额，成交单位）等等，可提供合同复印件、成交通知书、发票复印件等等作为佐证资料。